[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]IR R e
UNDER oK OveR

nrnnr




Jedná se o velmi kvalitní indikátor s mnoha funkcemi a velkou variabilitou použití. Tento 
indikátor je vhodný do můstkových, paletových, podlahových, automobilových, dobytčích a 
dalších vah pro vážení v náročných prostředích, jako jsou mokrá, prašná a chemická prostředí.
Mezi přednosti tohoto indikátoru patří nerezové provedení skrytím IP-67, velký, dobře čitelný 
LED displej, dobíjecí akumulátor, tlačítková klávesnice, komunikační port RS232 pro připojení
tiskárny vážních lístků, počítače nebo druhého displeje a velké rozlišení i pro účely ověření. 
Indikátor CI-200SC zobrazuje pomocí 3 LED světel stav naváženého množství v režimu limitního 
vážení (UNDER, OK, OVER).

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



Charakteristika

· Nerezové provedení indikátoru skrytím proti vodě IP-67 
· Velký, dobře čitelný, 6-ti místný LED displej, velikost číslic 25 mm
· Tlačítková klávesnice obsahující 15 tlačítek
[image: image5.jpg]


· Komunikační port RS232 pro připojení tiskárny vážních lístků, počítače nebo druhého displeje
· Možnost tisku data, času, čísla produktu, táry, netto hmotnosti, brutto hmotnosti, počtu navážek, mezisoučtu navážek, celkové hmotnosti
· Napájení přes adaptér AC230V, alternativní napájení přes dobíjecí akumulátor 6V
· Externí rozlišení 30 000 dílků pro technologické použití nebo 10 000 dílků pro cejchu-schopné použití · Interní rozlišení 520000 dílků
· Funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, brutto/netto hmotnost, limitní vážení
· Akustická a světelná signalizace pro limitní vážení
· Konverzní rychlost A/D 80 krát za sekundu
· Rozměry: 170 mm x 250 mm x 83 mm
· Hmotnost: 2,5 kg včetně akumulátoru
· Jako volitelné příslušenství je možné osadit indikátor druhým komunikačním portem RS232

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz
 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

