[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



Nerezová profesionální gastro váha pro kuchyně, výrobny, sklady do 6 nebo 15 kg v krytí IP67.
Tyto váhy mají dvourozsahové dělení, to znamená že při váživosti 3/6kg mají do 3kg přesnost 
1g a od 3kg do 6kg mají přesnost 2g. Má integrované displeje pro obsluhu. Používá se v gastro 
provozech jako kuchyňská váha na vážení surovin, k obchodnímu a kontrolnímu vážení ve skladech
 a výrobních procesech kde je zvýšená vlhkost. Velmi spolehlivá s provozem na síť i akumulátor. 
Vhodná do všech provozů kde se vyžaduje rychlé a přesné vážení a kde se čistí proudem vody. 
Váhu je možné ponořit do vody při čistění.

Předností váhy je velký LCD displej o velikosti 25mm s modrým LED podsvícením, který je čitelný 
z velké vzdálenosti a pod úhlem 170°. Další předností je krytí proti vniknutí vody a prachu, rychlé 
ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení.

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Technická data:
Váživost (kg): 3/6, 6/15
Dílek - přesnost (g): 1/2, 2/5
Rozměr vážní plochy (mm): 190x230
Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření
Napájení váhy: AC 230V/ adaptér DC 9V
Alternativní napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V
Displej: LCD numerický s LED podsvícením, výška číslic 25mm
Délka provozu na baterii: max. 300 hod. 
Prostředí: mokré; prašné; vlhké
Krytí IP: 67
Provedení: nerez



SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz

� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

