[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



Přesná laboratorní váha je velmi prodávána pro vysoce přesné vážení a spolehlivost. Váha má velký LCD displej s grafickou signalizací zatížení.
Používají se jako kontrolní váha v laboratořích, zastavárnách, při výuce ve školách, pro výzkumné účely atd.
Charakteristika:
- Funkce TARA (odečítá hmotnost obalu váženého předmětu) 
- Možnost přepínání měrných jednotek pro vážení (z gramů na oz.)
- Zobrazení slabé baterie 
- Napájení: 2x tužkové baterie AAA 1,5V - součástí balení
Lze vystavit kalibrační list

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



Technická data:
Váživost: 1000g; 2000g; 5000g
Dílek - přesnost: 0,1g; 0,2g; 0,5g
Rozměr vážní plochy: průměr 120mm
Certifikace: pro neobchodní vážení
Funkce váhy: vážení
Displej: numerický, LCD, výška 15mm, 5.místný
Provedení vážní plochy: plast
Provedení konstrukce: plast
Provedení (materiál): plast
Prostředí:suché; prašné
Provozní teplota:0°C » +40°C
Rozměr váhy š x v x h (mm): 140 x 45 x 190
Umístění: stolní
Krytí: IP-54
Hmotnost váhy (kg): 0,5

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz

� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

