[image: image1.emf][image: image2.png]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


KERN HDB
Malá závěsná váha s napájením baterie 2xAA. Funkce: váha, 
teploměr, hodiny. Velikost (bez háčku): 10 x 7 x 2,5 cm

	MODEL
	váživost
	dílek

	HDB 5K5
	5 kg
	5 g

	HDB 10K10
	10 kg
	10 g


[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



 
*******************************************************************************
KERN CH 


Malá závěsná váha s napájením baterie 2xAA. 
Funkce: váha, metr. Velikost (bez háčku): 9 x 3 x 17,5 cm
	MODEL
	váživost
	dílek

	CH 15K20
	15 kg
	20 g

	CH 50K50
	50 kg
	50 g

	CH 50K100
	50 kg
	100 g


	MODEL
	váživost
	dílek

	HCB 20K50
	20 kg
	50 g

	HCB 50K100
	50 kg
	100 g

	HCB 100K200
	100 kg
	200 g

	HCB 200K500
	200 kg
	500 g

	HCB 20K10
	20 kg
	10 g

	HCB 50K20
	50 kg
	20 g

	HCB 99K50
	99 kg
	50 g

	HCB 200K100
	200 kg
	100 g


*******************************************************************************
                 KERN HCB/HCN

   

   Malá závěsná váha s napájením baterie. 
   
   Model HCN krytí IP65, provedení nerez. 
       
   Velikost (bez háčku): 8 x 15 x 4,5 cm 
[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



	MODEL
	váživost
	dílek

	HCN 20K50IP
	20 kg
	50 g

	HCN 50K100IP
	50 kg
	100 g

	HCN 100K200IP
	100 kg
	200 g

	HCN 200K500IP
	200 kg
	500 g



SELVA - VÁHY s r.o. 
www.selva.cz
Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

