[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



[image: image4.png]


[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image6.jpg]



	
	
	
	

	Váživost
	3/6 kg
	6/15 kg
	15/30 kg

	Dílek
	1/2 g
	2/5 g
	510 g


Obchodní váha s výpočtem ceny do 6kg v nízkém provedení s provozem na baterii i ze sítě.
Předností váhy je velký LCD displej o velikosti 20mm s modrým LED podsvícením, který je čitelný z velké vzdálenosti a pod úhlem 170°. Další předností je rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení.

Funkce: sečítání položek - akumulace, 10pamětí pro PLU, výpočet vratné částky, komunikační port RS232, fixace ceny, automatického vypínání váhy - po 1; 5; 30 min („Auto Power OFF“)

Provedení: Skelet váhy je plastový s nerezovou vážní miskou.
Rozměr vážní plochy (mm): 300x230,  Displej: LCD modře podsvícený,
 komunikace RS232: ve standardu.  
Napájení váhy: AC 230V/ adaptér DC 9V, alternativní napájení - vestavěný 
hermetický akumulátor 6V. Délka provozu na baterii: 90 hod.

Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz

� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

