[image: image1.jpg]



[image: image2.png]



[image: image3.emf]
.


OCS - L 200 kg 100 g baterie 2 x 1,5V AA

- váživost 200 kg a dílek 100g
- 18mm vysoký LCD displej
- kompaktní a jednoduchá váha v kovovém obalu
- funkce HOLD, TÁRA, ZERO
- 3x AA baterie, výdrž/provoz cca 150 hodin
- hmotnost - 620 g

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz
















































