[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



Váha DIGI DS-673 je přesná váha se speciální technologií odolnosti proti permanentnímu vlhku. Váha má speciální odolnost prosti vlhkosti, tím že lze nastavit 4 stupně svítivosti/hřejivosti displeje. Kromě průmyslového krytí je tak váha chráněna tím, že je permanentně zahřívána a vysoušena.

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



* Dílek na displeji: dvourozsah 1/3 000 nebo jednorozsah 1/7 500
* Displej: fluorescenční červený
* Tára: automatická
* Funkce:  nulování, automatické vypnutí po 3 nebo 10 minutách, čtyři úrovně nastavení svítivosti číslic, napájení 220V, volitelně z akumulátoru, volitelné: akumulátor

Další předností je Obchodní schválení se 7.500 dílky!

	MODEL
	DS-673S 1,5
	DS-673S 3
	DS-673S 6
	DS-673S 15
	DS-673S 30

	Váživost
	1,5 kg
	3 kg
	6 kg
	15 kg
	30 kg

	Dílek
	0,5 g
	0,5 / 1 g
	1/2 g
	2/5 g
	5/10 g


[image: image5.jpg]


Váha DIGI DS-673 SS je přesná váha v nerezovém provedení se speciální technologií odolnosti proti permanentnímu vlhku.

	MODEL
	DS-673 SS 6
	DS-673 SS 15
	DS-673 SS 30

	Váživost
	6 kg
	15 kg
	30 kg

	Dílek
	1/2 g
	2/5 g
	5/10 g


Displej: fluorescenční, červené číslice
Funkce: nulování, tára, možnost automatického vypnutí po 3 nebo 10 minutách, 4 nastavitelné úrovně svítivosti číslic displeje, ochranné krytí IP-68
Napájení: 220V ze stítě (odnímatelný kabel), volitelně akumulátor 6V/5Ah – 60hod. provozu, dle nastavení svítivosti číslic.
Konstrukce: NEREZ, krytí IP-68
Provoz váhy v mokrém prostředí platí při napájení z akumulátoru.
Nabíjení akumulátoru lze provádět provádět pouze v suchém prostředí.




SELVA - VÁHY s r.o. 

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

