[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.png]



[image: image3.jpg]



[image: image4.png]






[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




	MODEL
	Váživost
	Dílek d
	Dílek e
	Plošinka

	SJ – 220 CE
SJP – 220 CE
	220g
	0,01 g
	0,01 g
	průměr 140 mm

	SJ - 420 CE
SJP - 420 CE 
	420g
	0,01 g
	0,01 g
	průměr 140 mm

	SJ - 620 CE 
SJP - 620 CE
	600g
	0,01 g
	0,01 g
	průměr 140 mm

	SJ - 1200 CE 
 SJP - 1200 CE
	1200g
	0,1 g
	0,1 g
	170 x 142 mm

	SJ - 2200 CE
 SJP - 2200 CE  
	2200g
	0,1 g
	0,1 g
	180 x 160 mm

	SJ - 4200 CE
 SJP - 4200 CE  
	4200g
	0,1 g
	0,1 g
	180 x 160 mm

	SJ - 6200 CE
 SJP - 6200 CE  
	6200g
	0,1 g
	0,1 g
	180 x 160 mm

	SJ - 12K CE
 SJP – 12K CE  
	12000g
	1 g
	1 g
	180 x 160 mm


· Cejchuschopné váhy OIML Třída II 

· Funkce vážení, počítání, procentní vážení, nastavení a signalizace limit, přepínání jednotek 

· Při kontrole a navažování lze s výhodou využít funkce optické a akustické signalizace dosažení limitních stavů (reléový kontakt) 

· U řady SJP podsvícení displeje 

· Externí kalibrace, interní akumulátory, sériové rozhraní RS232
· spodní vážící hák, přídavný displej

· programové vybavení pro evidenci dat, statistiky

· tiskárny pro tisk etiket

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���











_1071356708.bin

