[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.png]


[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Laboratorní váha VIBRA série AJ s třídou přesnosti I a II nalézá široké uplatnění v laboratořích, zlatnictvích a v mnoha průmyslových oblastech. Tyto váhy mají vysoce odolnou konstrukci a u všech typů je vibrační člen, který zajišťuje vahám vysokou přesnost a dlouhodobou stabilitu. Dodává s ve dvou typech provedení: s externí a s interní kalibrací.
[image: image6.jpg]



	MODEL
	Váživost
	Dílek d
	Dílek e
	Kalibrace
	Plošinka

	AJ - 220 - CE 
	220g 
	0,001 g 
	0,01 g 
	externí 
	průměr 118 mm 

	AJ - 320 - CE 
	320g 
	0,001 g 
	0,01 g 
	externí 
	průměr 118 mm 

	AJ - 420 - CE 
	420g 
	0,001 g 
	0,01 g 
	externí 
	průměr 118 mm 

	AJ - 620 - CE 
	620g 
	0,001 g 
	0,01 g 
	externí 
	průměr 118 mm 

	AJ - 820 - CE 
	820g 
	0,01 g 
	0,01 g 
	externí 
	172 x 142 mm 

	AJ - 1200 - CE 
	1200g 
	0,01 g 
	0,1 g 
	externí 
	172 x 142 mm 

	AJ - 2200 - CE 
	2200g 
	0,01 g 
	0,1 g 
	externí 
	180 x 160 mm 

	AJ - 3200 - CE 
	3200g 
	0,01 g 
	0,1 g 
	externí 
	180 x 160 mm 

	AJ - 4200 - CE 
	4200g 
	0,01 g 
	0,1 g 
	externí 
	180 x 160 mm 

	AJ - 6200 - CE 
	6200g 
	0,01 g 
	0,1 g 
	externí 
	180 x 160 mm 

	AJ - 8200 - CE 
	8200g 
	0,1 g 
	0,1 g 
	externí 
	180 x 160 mm 

	AJ - 12 - K CE 
	12000g 
	0,1 g 
	1 g 
	externí 
	180 x 160 mm 


	MODEL
	AJH 2200CE
	AJH  220CE
	AJH 3200CE
	AJH 320CE
	AJH 4200CE
	AJH 420CE
	AJH 620CE

	Váživost
	2200 g
	220 g
	3200 g
	320 g
	4200 g
	420 g
	620 g


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
 www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���











_1071356708.bin

