[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



Paletový vozík s váhou RAVAS 1100

- váživost: 2000 kg
- dělení po 1 kg
- max. odchylka: 0,1% hmotnosti zátěže
- přesnost je nezávislá na stavu podlahy nebo pozici břemene
- standardně LCD displej
- provoz na baterie
- uživatelsky přátelský digitální indikátor
- ergonomický design: nízká hmotnost
- funkce: automatické a manuální nastavení nuly
               vážení BRUTTO / NETTO
               automatická a manuální tára
               akumulace hodnot vážení s posloupným číslováním
               zobrazení chybových hlášení

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
 www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

