[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]UTMT‘





Paletový vozík s váhou PV4T

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



Paletový vozík s váhou PV4T-L-A12 do 2000kg pro obchodní i neobchodní vážení v lakovaném provedení. Robustní kryt vážní jednotky
Používájí se jako paletové váhy pro kontrolní vážení ve skladech
Robustní prověřená konstrukce zaručuje kvalitní a bezproblémové vážení.
Pogumovaná pojezdová kola zaručují tichý a lehký pojezd s vozíkem.

• Displej - Výborně čitelný LED červeně svítící, velikost 20 mm
• Klávesnice – 4 funkcí: ZERO, TARE, počítání kusů, sčítání položek
• Rozsah Táry : 100 %
• Napájení : AC 230V; vnitřní baterie DC 6V (40 hod. provozu)
• Šíře vidlice: 185 mm, vnitřní vzdálenost vidlic: 210 mm
• Celková šíře vidlic: 550 mm, nejnižší výška vidlic: 85 mm, délka vidlic: 1150 mm
• Celková výška zdvihu: 195 mm 
• Celková výška vozíku: 1220 mm
• Úhel natáčení: 110°
• Indikace stavu baterie
• Úsporný režim při nečinnosti
• Lakovaná konstrukce
• Robustní kryt vážní jednotky
• Provedení jednotky: plast IP-54

Váživost (kg): 2000
Dílek - přesnost (g): 1000
Rozměr vážní plochy (mm): 550x1 050mm
Certifikace: pro neobchodní vážení
Funkce váhy: vážení; sčítání na displeji
Napájení váhy: AC 230V
Provedení vážní plochy: lak
Provedení konstrukce: lak
Provedení (materiál): FE
Alternativní napájení: AKU 6V - 40 hodin provozu
Displej: LED 20mm
Komunikační rozhraní: RS232
Prostředí: suché; prašné
Tisk: bez tisku

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
 www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

