[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




	MODEL
	Váživost

	PCS /  PCS+
	500 kg

	PCS /  PCS+
	2000 kg

	PCS /  PCS+
	3200 kg

	PCS /  PCS+
	6300 kg

	PCS /  PCS+
	8000 kg

	PCS /  PCS+
	10000 kg


[image: image4.jpg]



Digitální závěsná jeřábová váha. LCD displej 17 mm vysoký,                                                                                    indikace přetížení, provozní doba baterie až 100 hodin. Dvojnásobné přetížení.

Přesnost 0,1%
Displej 25 mm
Tárování 100%
Funkce brutto/netto
Indikace přetížení
Baterie 300 hodin
Automatické vypínání
Krytí IP 65
Hodiny, datum
4 navolené tárové hmotnosti
Bezpečnostní faktor 5
Přetížení dvojnásobek kapacity
 
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

