[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.png]


DIGI SM-500 MK4B
Technické parametry: 
· LCD displej prosvícený alfanumerický

· max.rozsah,přesnost 6/15kg e=2/5g

· počet předvoleb 32

· tiskárna termotiskárna (šíře 72mm)

· rychlost tisku 105 mm/s při tisku etiket, 100 mm/s při tisku účtenky

· kapacita paměti 2MB, rozšiřitelná na 6MB

· etikety max. šíře 72 mm, účtenka max. šíře 40-72mm

· formát etiket 16 standardních a 99 volných

· tisk položek na etikety - jednotková cena, celková cena, hmotnost, datum, název obchodu, název zboží, čárový kód, apod., při vážení v dávkách možnost tisku součtových etiket
tisk položek na účtenku - jméno obsluhy, datum, číslo váhy, číslo účtu, název zboží, jednotková cen, celková cena

· interface - standard RS 232, Ethernet

[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



DIGI SM-500 MK4P
Technické parametry:

· max.rozsah,přesnost 6/15kg e=2/5g

· kapacita paměti 2MB, rozšiřitelná na 6MB

· LCD displej podsvícený

· počet předvoleb 56

· tiskárna termotiskárna (šíře 72mm)

· rychlost tisku 105 mm/s při tisku etiket, 100 mm/s při tisku účtenky

· etikety max. šíře 72 mm, účtenka max. šíře 40-72mm

· formát etiket 16 standardních a 99 volných

· tisk položek na etikety - jednotková cena, celková cena, hmotnost, datum, název obchodu, název zboží, čárový kód, apod., při vážení v dávkách možnost tisku součtových etiket

· tisk položek na účtenku - jméno obsluhy, datum, číslo váhy, číslo účtu, název zboží, jednotková cen, celková cena

· interface - standard RS 232, Ethernet

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

