[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



[image: image3.emf]
	model
	váživost
	dílek
	vážící plocha

	FCS 150K100
	150 kg
	100 g
	310x300 mm



Technické váhy pro běžná vážení, např. pro převažování balíků. 
Standardně se dodávají se  síťovým adaptérem, umožňuje ale také 
napájení baterií 9V. Nabízí dobrou citlivost vážení a také lepší 
odolnosti proti pronikání vlhkosti či prachu.
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz
















































