[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



Technické váhy pro běžná vážení, např. pro převažování balíků. Standardně se dodávají se
 síťovým adaptérem, umožňuje ale také napájení baterií 9V. Proti řadě ECB nabízí stejnou citlivost
 při o něco lepším rozsahu vážení a také lepší odolnosti proti  pronikání vlhkosti či prachu.
	MODEL
	váživost
	dílek
	Vážící plocha

	EOB 6K5N
	6 kg
	5 g
	310x300 mm

	EOB 15K10N
	15 kg
	10 g
	310x300 mm

	EOB 35K20N
	35 kg
	20 g
	310x300 mm

	EOB 60K50N
	60 kg
	50 g
	310x300 mm

	EOB 60K50NL
	60 kg
	50 g
	550x550 mm

	EOB 150K100N
	150 k g
	100 g
	310x300 mm

	EOB 150K100NL
	150 kg
	100 g
	550x550 mm

	EOB 150K100NXL
	150 kg
	100 g
	954x505 mm

	EOB 300K100N
	300 kg
	100 g
	310x300 mm

	EOB 300K100NL
	300 kg
	200 g
	550x550 mm

	EOB 300K200NXL
	300 kg
	200 g
	954x505 mm 

	EOS 150K100NXL
	150 kg
	100 g
	900x550 mm

	EOS 300K100NXL
	300 kg
	200 g
	900x550 mm


[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image5.jpg]



	MODEL
	váživost
	dílek
	Vážící plocha

	EOB 6K2M
	6 kg
	2 g
	310x300 mm

	EOB 15K5M
	15 kg
	5 g
	310x300 mm

	EOB 30K10M
	30 kg
	10 g
	310x300 mm

	EOB 60K20M
	60 kg
	20 g
	310x300 mm

	EOB 150K50M
	150 kg
	50 g
	550x550 mm


Velký LCD displej s výškou číslic 25 mm.
Držák na stěnu pro zobrazová jednotku sériově.
Jednoduché ovládání jen pomocí 4 tlačítek.
Protiskluzová gumová podložka, KERN EOE-A01.
Stativ, výška ca. 450 mm, pouze modely s deskou, KERN EOB-A01.

Modely s označením M lze za příplatek úředně ověřit (ocejchovat).

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

