[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Deska váhy z nerezové oceli 180 x 170 mm 215 x 215 mm, na obrázku.

Menší spotřeba místa a vysoká mobilita díky kompaktní konstrukci a integrovanému akumulátoru.

Pracovní kryt na klávesnici a schránku se dodává sériově. Možnost doobjednání na desky váhy o velikosti KERN FOB-A05, KERN FOB-A06.

Velký podsvícený LCD displej s výškou číslic 25 mm.


	MODEL
	váživost
	dílek
	plošinka

	FOB 1,5K0,5
	1,5 kg
	0,5 g
	180x170 mm

	FOB 3K1
	3 kg
	1 g
	180x170 mm

	FOB 6K2
	6 kg
	2 g
	180x170 mm

	FOB 7,5K0,5L
	7,5 kg
	0,5 g
	215x215 mm

	FOB 15K1L
	15 kg
	1 g
	215x215 mm

	FOB 30K2L
	30 kg
	2 g
	215x215 mm

	
	
	
	

	FOB 1K1M
	1 kg
	1 g
	180x170 mm

	FOB 2K2M
	2 kg
	2 g
	180x170 mm

	FOB 5K5M
	5 kg
	5 g
	180x170 mm

	FOB 6K2LM
	6 kg
	2 g
	215x215 mm

	FOB 15K5LM
	15 kg
	5 g
	215x215 mm

	FOB 30K10LM
	30 kg
	10 g
	215x215 mm


Provedení pláště a desky váhy z nerezové oceli. Díky hladkým plochám snadné čištění.

Zvýšená ochrana před vlhkostí díky vodě odolnému silikonovému těsnění u vážní cely, elektroniky a pájených míst.

Režim úspory energie. Funkce automatického vypínání AUTO-OFF na ochranu akumulátorů po 2 minutách bez změny zatížení.

Netto/Brutto hmotnost. Stisknutím tlačítka přepínání ke kontrole již využitého rozsahu vážení.

Váhy sérií M a LM lze za příplatek úředně ověřit (ocejchovat).

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

