[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



	MODEL
	váživost
	dílek
	Vážící plocha

	DS 3K0,05S
	3,1 kg
	 0,01 g
	228x228 mm

	DS 5K0,05S
	5,1 kg
	0,05 g
	228x228 mm

	DS 8K0,05
	8,1 kg
	 0,05 g
	318x308 mm

	DS 10K0,1S
	10,1 kg
	 0,1 g
	228x228 mm

	DS 16K0,1
	16,1 kg
	 0,1 g
	318x308 mm

	DS 20K0,1
	20,1 kg
	 0,1 g
	318x308 mm

	DS 30K0,1
	30,1 kg
	 0,1 g
	318x308 mm

	DS 30K0,1L
	30,1 kg
	 0,1 g
	450x350 mm

	DS 36K0,2
	36,1 kg
	 0,2 g
	318x308 mm

	DS 36K0,2L
	36,1 kg
	 0,2 g
	450x350 mm

	DS 60K0,2
	60,1kg
	 0,2 g
	450x350 mm

	DS 65K0,5
	65,1 kg
	 0,5 g
	450x350 mm

	DS 100K0,5
	101 kg
	 0,5 g
	450x350 mm

	DS 150K1
	151 kg
	 1 g
	450x350 mm


[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




 Průmyslová váha s laboratorní přesností

	MODEL
	váživost
	dílek
	Vážící plocha

	DS 15K0,1M
	15 kg
	0,1 g
	318x308 mm

	DS 50K1TM
	10/20/50 kg
	1/2/5 g
	450x350 mm

	DS 65K1M
	65 kg
	1 g
	450x350 mm

	DS 150K1M
	150 kg
	1 g
	450x350 mm

	DS 100K2TM
	20/50/100 kg
	2/5/10 g
	450x350 mm


 - Deska váhy z nerezové oceli 228 x 228 x 70 mm,  315 x 305 x 75 mm, 450 x 350 x 115 mm.
- Ovládání krok za krokem pomocí dialogu Ano/Ne s výškou číslic 18 mm.
- Stativ ke zvýšení polohy zobrazovací jednotky, výška stativu cca 450 mm. Jen modely s deskou váhy, KERN DE-A01.
- Zobrazovaci jednotka odnimatelná.
- Číselný odpočet táry pro známou hmotnost obalu. Užitečné při kontrolách množství náplně.
- Modely označené písmenkem "M" je možné úředně ověřit (ocejchovat).
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

