[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Velký LCD displej s výškou číslic 15 mm.

Vlastnosti a funkce: 

• Ideální stojní váha pro vážení malých zvířat nebo k laboratornímu použití 
• Zvláště plochá konstrukce 
• Plastová vážící miska, odnímatelná, pro snadné a hygienické čištění 
• Funkce tárování usnadňuje přípravu směsí 
• Jednoduché a pohodlné ovládání 2 tlačítky
• LCD displej, výška číslic 15 mm 
• Baterie přiložené, 1 x 9 V blok nebo 2 x 1, 5 V AA 
• Obsahuje zdířku pro síťový adaptér

	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Plošinka o průměru

	EMB 100-3
	100 g
	0,001 g
	82 mm

	EMB 200-3
	200 g
	0,001 g
	82 mm

	EMB 200-2
	200 g
	0,01g
	105 mm

	EMB 600-2
	600 g 
	0,01 g
	105 mm

	EMB 1000-2
	1000 g
	0,01 g
	150 mm

	EMB 2000-2
	2000 g
	0,01 g
	150 mm

	EMB 500-1
	500 g
	0,1 g
	150 mm

	EMB 1200-1
	1200 g
	0,1 g
	150 mm

	EMB 2200-0
	2200 g
	1
	150 mm

	EMB 5,2K1
	5200 g
	1
	150 mm

	EMB 5,2K5
	5200 g
	5
	150 mm

	EMB 6000-1
	6000 g
	0,1g
	150 mm


Doplňky: Síťový adaptér není přiložený, možnost dodatečného objednání, KERN 440-902




  

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

