[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Série vah Kern 440 patří vůbec k nejprodávanějším. Přestože se jedná o levné modely, mají   poměrně slušné vybavení.Mohou udávat hmotnost v různých jednotkách. Standardem je  funkce Tara , možnost počítání kusů, práce s procenty kalibrace externím závažím, které je  součástí dodávky váhy, obousměrný výstup RS232 umožňuje propojení váhy s PC nebo tiskárnou. Provoz je možný na baterii nebo se síťovým adaptérem, který je součástí dodávky,
krytí IP54.


	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Plošinka o průměru

	440-21A
	60 g
	0,001 g
	Ø 65 mm

	440-33
	200 g
	0,01 g
	Ø 105 mm

	440-35
	400 g
	0,01 g
	Ø 105 mm

	440-35A
	600 g
	0,01 g
	Ø 105 mm

	440-43
	400 g
	0,1 g
	130x130 mm

	440-45
	1000 g
	0,1 g
	130x130 mm

	440-47
	2000 g
	0,1 g
	130x130 mm

	440-49
	4000 g
	0,1 g
	170x150 mm

	440-49A
	6000 g
	0,1 g
	170x150 mm

	440-51
	4000 g
	1 g
	170x150 mm

	440-53
	6000 g
	1 g
	170x150 mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

