[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Série vah Kern PCB patří vůbec k nejprodávanějším. Přestože se jedná o levné modely, mají   poměrně slušné vybavení.Mohou udávat hmotnost v různých jednotkách. Standardem je  funkce Tara , možnost počítání kusů, práce s procenty kalibrace externím závažím, které je  součástí dodávky váhy, obousměrný výstup RS232 umožňuje propojení váhy s PC nebo tiskárnou. Provoz je možný na baterii nebo se síťovým adaptérem, který je součástí dodávky,
krytí IP54.


	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Plošinka o průměru

	PCB 100-3
	100  g
	0,001 g
	Ø 81 mm

	PCB 250-3
	250 g
	0,001 g
	Ø 81 mm

	PCB 350-3
	350 g
	0,001 g
	Ø 81 mm

	PCB 200-2
	200 g
	0,01 g
	Ø 105 mm

	PCB 1000-2 
	1 kg
	0,01 g
	130x130 mm

	PCB 2500-2
	2,5 kg
	0,01 g
	130x130 mm

	PCB 3500-2
	3,5 kg
	0,01 g
	130x130 mm

	PCB 1000-1 
	1 kg
	0,1 g
	130x130 mm

	PCB 2000-1
	2 kg
	0,1 g
	130x130 mm

	PCB 6000-1
	6 kg
	0,1 g
	150x170 mm

	PCB 10000-1
	10 kg
	0,1 g
	150x170 mm

	PCB 6000-1
	6 kg
	1 g
	150x170 mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

