[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image2.jpg]


[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



KERN 572/573
· Deska váhy. Kruhový kryt proti průvanu sériově, průměr 160 mm, výška 60 mm

· Skleněný kryt proti průvanu se 3 posuvnými dvířky vlevo,  vpravo a nahoře. Prostor k vážení ŠxHxV 150x140x130 mm, pro modely s d = 0, 001 g

· Volně programovatelná jednotka váhy např. zobrazení přímo v délce vlákna g/m, hmotnost papíru g/m2 apod.

· Pracovní kryt
· Robustní kovová schránka
· Podsvícený LCD displej s výškou číslic 18 mm

· Modely série 573 je možno úředně ověřit

· Váhy je možno úředně ověřit - ověřitelný dílek "e" je o jeden řád nižší než je uvedený dílek "d"

	MODEL
	váživost
	Dílek d
	Dílek e
	Vážící plocha

	572-30
	241 g
	0,001 g
	-
	Ø 106 mm

	572-31
	301 g
	0,001 g
	-
	Ø 106 mm

	572-32
	421 g
	0,001 g
	-
	Ø 106 mm

	572-33
	1610 g
	0,01 g
	-
	Ø 150 mm

	572-35
	2410 g
	0,01 g
	-
	Ø 150 mm

	572-37
	3010 g
	0,01 g
	-
	Ø 150 mm

	572-39
	4210 g
	0,01 g
	-
	Ø 150 mm

	572-43
	10100 g
	0,1 g
	-
	160 x 200 mm

	572-49
	16100 g
	0,1 g
	-
	160 x 200 mm

	572-45
	12100 g
	0,05 g
	-
	160 x 200 mm

	572-55
	20100 g
	0,05 g
	-
	160 x 200 mm

	572-57
	24100 g
	0,1 g
	-
	160 x 200 mm

	573-34NM
	650 g
	0,01 g
	0,1 g
	Ø 150 mm

	537-36NM
	2000 g
	0,01 g
	0,1 g
	Ø 150 mm

	573-46NM
	6500 g
	0,1 g
	1 g
	160 x 200 mm

	573-56NM
	20000 g
	0,1 g
	1 g
	160 x 200 mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

