[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



· Kryt proti průvanu sériově, se snímatelným krytem s otvorem k pipetování,  u všech modelů s přesností vážení d = 0, 001 g,  prostor k vážení ŠxHxV 170x150x100 mm

· Pracovní ochranný kryt sériově

· Deska váhy. Kovová schránka robustní a stabilní

· Reléový výstup s 5 výstupy pro vážení ve 3 rozsazích tolerance. Nelze dovybavit

· Fluorescenční ukazatel se silnou svítivostí a vysokým kontrastem výška číslic 13 mm

· Provoz na akumulátory interní. Doba provozu cca 6 h,  doba dobíjení cca 15 h pomocí silového adaptéru. Volitelně: Funke automatickébo vypínání AUTO-OFF na ochranu akumulátoru po 3 minutách bez změny zatížení; tuto funkci lze vypnout. Nelze dovybavit

· modely PES 620-3M a PES 6200-2M nelze úředně ověřit (ocejchovat)

· INTERNÍ kalibrace - modely PEJ
· [image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



EXTERNÍ kalibrace - modely PES
	MODEL
	váživost
	Dílek d
	Dílek e
	Vážící plocha

	PES 220-3M
	220 g
	0,001g
	0,01g
	140x120 mm

	PES 420-3M
	420 g
	0,001g
	0,01g
	140x120 mm

	PES 620-3M
	620 g
	0,001g
	-
	140x120 mm

	PES 2200-2M
	2200 g
	0,01g
	0,1g
	200x200 mm

	PES 4200-2M
	4200 g
	0,01g
	0,1g
	200x200 mm

	PES 6200-2M
	6200 g
	0,01g
	-
	200x200 mm

	PES 8200-2M
	8200 g
	0,1g
	1g
	200x200 mm

	PES 15000-1M
	15000 g
	0,1g
	1g
	200x200 mm

	PES 31000-1M
	31000 g
	0,1g
	1g
	250x220 mm

	
	
	
	
	

	PEJ 420-3M
	420 g
	0,001g
	0,01g
	140x120 mm

	PEJ 620-3M
	620 g
	0,001g
	0,01g
	140x120 mm

	PEJ 2200-2M
	2200 g
	0,01g
	0,1g
	200x200 mm

	PEJ 4200-2M
	4200 g
	0,01g
	0,1g
	200x200 mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

