[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



	MODEL
	váživost
	Dílek d
	Dílek e
	Vážící plocha

	PBS 420-3M
	420 g
	0,001g
	0,01g
	108x105 mm

	PBS 620-3M
	620 g
	0,001g
	-
	108x105 mm

	PBS 4200-2M
	4200 g
	0,01g
	0,1g
	170x180 mm

	PBS 6200-2M
	6200 g
	0,01g
	-
	170x180 mm

	PBS 8200-1M
	8200 g
	0,1g
	1g
	170x180 mm

	
	
	
	
	

	PBJ 420-3M
	420 g
	0,001g
	0,01g
	108x105 mm

	PBJ 620-3M
	620 g
	0,001g
	0,01g
	108x105 mm

	PBJ 4200-2M
	4200 g
	0,01g
	0,1g
	170x180 mm

	PBJ 6200-2M
	6200 g
	0,01g
	0,1g
	170x180 mm

	PEJ 8200-1M
	8200 g
	0,1g
	0,1g
	170x180 mm


· Kryt proti průvanu sériově, se snímatelným krytem s otvorem k pipetování,  u všech modelů s přesností vážení d = 0, 001 g,  prostor k vážení ŠxHxV 170x150x100 mm
· Pracovní ochranný kryt sériově. Lze doobjednat
· Deska váhy
· Kovová schránka robustní a stabilní 
· Reléový výstup s 5 výstupy pro vážení ve 3 rozsazích tolerance. Nelze dovybavit
· Provoz na akumulátory interní. Doba provozu cca 6 h,  doba dobíjení cca 15 h pomocí silového adapéLru. Volitelně: Funkce automatického vypínání AUTO-OFF na ochranu akumulátoru po 3 minutách bez změny zatížení; tuto funkci lze vypnout. Nelze dovybavit

· váhy je možno úředně ověřit - ověřitelný dílek "e" je o jeden řád nižší než je uvedený dílek "d" - modely PBS 620-3M a PBS 6200-2M nelze úředně ověřit

· série PBJ interní kalibrace

· série PBS externí kalibrace[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

