[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]4l




[image: image4.png]



KERN ABS/ABJ
Kovová schránka robustní a stabilní.
Identifikační číslo 4místné, volně programovatelné pomocí 2 tlačítek.
Velký LCD displej s výškou číslic 14 mm.
Ukazatel kapacity rostoucí světelný proužek zobrazuje rozsah vážení, který je ještě k dispozici.

Váhy série ABJ je možno za příplatek úředně ověřit - ověřitelný dílek "e" je o jeden řád nižší než je uvedený dílek "d" - model ABJ 320-4 nelze úředně ověřit.
	MODEL
	ABS 80-4
	ABS 120-4
	ABS 220-4
	ABJ 80-4
	ABJ 120-4
	ABJ 220-4
	ABJ 320-4

	Váživost
	83 g
	120 g
	220 g
	83 g
	120 g
	220 g
	320 g

	Dílek d
	0,1 g
	0,1 g
	0,1 g
	0,1 g
	0,1 g
	0,1 g
	0,1 g


 ********************************************************************

[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



KERN ABT

Špičková technologie Single Cell 
Plně automatická výroba vážící cely z jednoho kusu materiálu. 

· Stabilní chování při změnách teplot 

· Krátká doba ustálení: 3 s* u modelů s přesností vážení 0, 1 mg 

· Konstrukce vysoce mechanicky robustní 

· Vysoká bezpečnost s hraniční zátěží

Pomůcka k dávkování. Volitelně režim vysoké stability a jiná nastavení filtrů.
Velký LCD displej s výškou číslic 14 mm a ukazatelem kapacity.
Kalibrace pipet výhodné řesení balíčkem ke slecování příszrojů podle normy ISO 9000 a GLP viz strana 37.
Identifikační číslo 4místné, volně programovatelné, vytiskne se v kalibračním protokolu.
Pohodlné vytváření součtů jednotlivých vážení.
Váhy série ABT je možno za příplatek úředně ověřit - ověřitelný dílek "e" je u všech modelů 1 mg.

	MODEL
	ABT 120-4M 
	ABT 120-5DM
	ABT 220-4M
	ABT 220-5DM
	ABT320-4M
	ABT 100-5M

	Váživost
	120 g
	42 / 120 g
	220 g
	82 / 220 g
	320 g
	101 g

	Dílek d
	0,1 g
	0,01 / 0,1 g
	0,1 g
	0,01 / 0,1 g
	0,1 g
	0,01 g



SELVA - VÁHY s r.o. 






www.selva.cz

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

