[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



[image: image4.png]



KERN CM /TEB
Váha Kern CM a TEB je malá kapesní váha. Uzavíratelný kryt zaručuje vyšší ochranu před poškozením. Součástí je také kalkulačka na solární pohon. Provedení TEB – bez kalkulačky. Vážící plošina 80x70 mm, napájení 2xAA
	MODEL
	CM 60-2N
	CM 150-1N
	CM 320-1N
	CM 1K1N
	CM 500-GN1
	TEB 200-1

	Váživost
	60 g
	150 g
	320 g
	1000 g
	32g/500gn
	200 g

	Dílek
	0,01 g
	0,1 g
	0,1 g
	1 g
	0,01g/0,1 gn
	0,1 g


*********************************************************************

[image: image5.png]


KERN TCB/TCE

Váha TCB - deska váhy otočná na ochranu před přetížením.
Váha TCE - deska váhy pevná.
Přepravní krabička a nádobka na vážení v ceně (oba modely).
Modře prosvícený LCD displej s výškou číslic 9 mm.
Snadné ovládání pouhými 2 tlačítky.
	
	TCB 200-1
	TCE 200-1

	Váživost
	200 g
	200 g

	Dílek
	0,1 g
	0,1 g




*********************************************************************

[image: image6.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



KERN TEE
Možnost uzavření displeje, v dodávce krabička na váhu.
	
	TEE 150-1

	Váživost
	150 g

	Dílek
	0,1 g

	Rozměr plošiny
	60x64 mm









SELVA - VÁHY s r.o. 
www.selva.cz
Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

