[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.emf]
.

Kvalitní váha za nízkou cenu
Uplatnění těchto vah je všude tam, kde je potřeba vážit břemena ve visu.
Jsou určeny pro kontrolní vážení.
Malé rozměry a nízká hmotnost

* Kompaktní a jednoduchá váha
* Funkce HOLD (zprůměrování hmotnosti při neustálení)
* Sčítání navážek
* Zobrazení stavu baterie na displeji
* Tlačítka: ZERO,TARE,ON/OFF,M+,MR,HOLD,B/N
* Napájení: akumulátor DC-6V
* Velikost čísel 20 mm
* Hmotnost bez závěsných členů 2,5 kg
* Hmotnost se závěsnými členy 3,5 kg
* Rozměry: š x h x v: 180 x 120 x 280 (550)mm

Závěsné váhy OCS-01 jsou určené pro vážení v různých provozech, slévárnách, skladech hutního materiálu, stavebnictví atd. Materiál základního těla váhy je slitina železa

Tenzometrický snímač je vyroben z ušlechtilé oceli
LED displej jasně svítící s výškou číslic 20 mm je výborně čitelný
Elektrickým zdrojem váhy je bezúdržbový akumulátor 6V/1,2Ah.
Délka provozu cca 50 hodin

	MODEL
	OCS1-60
	OCS1-150
	OCS1-300
	OCS1-500

	Váživost
	60 kg
	150 kg
	300 kg
	500 kg

	Dílek
	0,02 kg
	0,05 kg
	0,1 kg
	0,2 kg


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz
















































