[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




	MODEL
	Váživost

	Tamtron SCS+CB 
 SCS5 +CB
	3200 kg

	Tamtron SCS+CB 
 SCS5 +CB
	6300 kg

	Tamtron SCS+CB 
 SCS5 +CB
	10000 kg

	Tamtron SCS+CB 
 SCS5 +CB
	20000 kg

	Tamtron SCS+CB
 SCS5 +CB
	32000 kg

	Tamtron SCS+CB 
 SCS5 +CB
	50000 kg


Digitální závěsná jeřábová váha. LED displej 50 mm vysoký, 
ochrana proti přetížení, digitální filtrování, 100% tárování.

Přesnost 0,05%
Přetížení snímače 500%
Tárování 100%
Displej LED 50 mm
Kontrola nulování
Ochrana proti přebíjení
Krytí IP 65
Digitální filtr
Ochrana proti přetížení
Tlačítka zapnutí/vypnutí, brutto/netto a nulování
Bez údržbová baterie
Možnost sériového propojení pro komunikaci

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

