[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



	MODEL
	Váživost
	Dílek
	

	RCS
	2500 kg
	5 kg / 10 kg / 20 kg
	Hydraulika

	RWV
	2500 kg
	5 kg / 10 kg / 20 kg
	vidlice


· lze použít na jakýkoliv typ vozíku bez montáže 

· max. odchylka: 0,1% hmotnosti zátěže 

· indikátor v kabině řidiče, pomocný indikátor ve vidlici 

· radio vysílač, radio přijímač, frekvence přenosového signálu 433 MHz 

· stupeň krytí IP-65 

· 2 x bateriový modul 12 Vdc, 1,2 Ah vestavěný v pravé vidlici a v indikátoru 

· standardní funkce: automatická a manuální korekce nuly, tárování po celém vážicím rozsahu, možnost zadání táry pomocí kurzoru, totály hmotností s počtem vážení, tiskárna (volitelné) 

· automatické vypnutí indikátoru po dvou hodinách bez provozu 

· žádné kabely, snadná instalace 
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

