[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]


[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



KERN PLJ

· Vnitřní úpravy kontroly pro všechny modely PLJ. Time-kontrolovány každé 3 h v případě změny teploty> 3 ° C.
· Uživatelské pokyny krok za krokem na displeji

· Stanovení hustoty kapalin a pevných látek. Krok za krokem uživatelské pokyny je vypočtena hustota je uvedeno přímo na displeji.
· Poslední číslice může být doznívá v zájmu urychlení vážení hodnoty výsledků

· Sklo předlohy štít standard, vyrobené ze skla s kovovým krytem, pro všechny modely s čtecích d = 0, 001 g. Vážící plocha šxhxv 140x140x65 mm
· Kovový kryt robustní a odolné
· váhy je možno úředně ověřit - ověřitelný dílek "e" je o jeden řád nižší než je uvedený dílek "d" - model PLJ 750-3N není možné úředně ověřit
	MODEL
	VÁŽIVOST
	DÍLEK
	PLOŠINKA

	PLJ 310-3F
	310 g
	0,001 g
	Ø 110 mm

	PLJ 720 3A
	720 g
	0,001 g
	Ø 110 mm

	PLJ 1200-3A
	1200 g
	0,001 g
	Ø 110 mm

	PLJ 1200-3DA
	720/1200 g
	0,001/0,01 g
	Ø 110 mm

	PLJ 3100-2F
	3100 g
	0,01 g
	Ø 160 mm

	PLJ 6200-2A
	6200 g
	0,01 g
	Ø 160 mm

	PLJ 6200-2DA
	4200/6200 g
	0,01/0,1 g
	Ø 160 mm

	
	
	
	

	PLJ 750-3N
	750 g
	0,001 g
	128x128 mm

	
	
	
	

	PLJ 360-3NM
	360 g
	0,001 g
	128x128 mm

	PLJ 600-3NM
	600 g 
	0,001 g
	128x128 mm

	PLJ 600-2GM
	600 g
	0,01 g
	128x128 mm

	PLJ 3500-2NM
	3500 g
	0,01 g
	195x195 mm

	PLJ 6000-1GM
	6000 g
	0,1 g
	195x195 mm


SELVA - VÁHY s r.o. 






www.selva.cz

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

