[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




popis:

· Snadné použití s pouze 2 klíče

· Rychlý displej, stabilizace vždy pouze 2 sec

· Bateriový provoz možný. Bloková baterie (9V). AUTO-OFF funkce po 3 min beze změny zatížení pro zachování baterie
· Velký LCD displej s výškou číslic 25

	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Plošinka

	FCE 3K1
	3 kg
	1 g
	252x228 mm

	FCE 6K2
	6 kg
	2 g
	252x228 mm

	FCE 15K5
	15 kg
	5 g
	252x228 mm

	FCE 30K10
	30 kg
	10 g
	252x228 mm

	FCE 30K10L
	30 kg
	20 g
	340x240 mm

	FCE 60K20
	60 kg
	20 g
	340x240 mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

