[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Vážní indikátor A12, který je nezávislý na připojení k el. síti.
Rychlá doba ustálení a stabilní hodnota výsledku
Použití pro obchodní i kontrolní vážení s možnosti ověření
Charakteristika:
Kompaktní a jednoduchý indikátor 
Klávesnice - 5 kláves
Napájení: AC 230V, DC 6V - vestavěný AKU
Režim dobíjení baterie 
Indikace stavu baterie 
Délka provozu: 90 hod.

Technická data:
[image: image4.jpg]


Certifikace: pro obchodní vážení - lze ověřit
Funkce váhy: vážení; sčítání navážek, počítání kusů
Napájení váhy: AC 230V
Krytí: IP-54
Provedení konstrukce: plast
Provedení (materiál): plast
Alternativní napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V
Displej: LED, velikost 20mm
Komunikační rozhraní: RS-232
Prostředí: suché, prašné
Provozní teplota: 0°C » +40°C
Příkon: 10 W
Rozměry bez držáku š x v x h (mm): 248 x 156 x 160
Odesílání dat: do PC
Umístění: na stěnu, stolek
Hmotnost (kg): 2,2


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz  
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

