[image: image1.png]



[image: image2.jpg]



[image: image3.emf]
Přenosná nájezdová automobilová váha pro zjištění zatížení kol automobilů ANP10T.

Hmotnost: 30 kg

Nájezdové váhy řady ANP lze použít i pro jednoduché mobilní vážení aut nebo kamionů.

Je možné vážit postupně jednotlivé nápravy automobilu a jednotlivé hmotnosti sečítat, nebo zvážit celý automobil při použití tolika vah současně, kolik má automobil kol.

K váhám lze připojit libovolnou jednotku podle požadavků na funkce nebo provedení, případně s ohledem na komunikaci nebo výstupy z váhy (tisk…). Lze propojit paralelně až 10 vah (platforem) na jeden indikátor (toto řešení je úsporné, ale méně praktické s ohledem na roztažení kabeláže), nebo je možno připojit vždy indikátor ke každému páru vah (tím lze zjistit vždy zatížení každé jednotlivé nápravy) či ke každé jednotlivé platformě.

Všechny váhy jsou před expedicí k uživateli vždy důkladně přezkoušeny a je garantována přesnost při vážení. Tyto váhy však nebyly podrobeny metrologickým zkouškám, proto je není možno ověřit (cejchovat) a tedy používat v přímém obchodním styku!

Váhu tvoří ocelová samonosná konstrukce - snímač, doplněná dvěma ocelovými nájezdy.

Uzavřená konstrukce zajišťuje dobré krytí proti mechanickému poškození, nečistotám a vodě.

Předností váhy je velmi malá nájezdová výška a to 20mm.

Technická data:

Váživost (t): 10;15;20 tun - při použítí dvou platforem Dílek - přesnost (kg): 5 Rozměr vážní plochy (mm): 420x715 Certifikace: pro neobchodní vážení - kontrolní vážení Funkce váhy: vážení Provedení vážní plochy: slitina hliníku Provedení konstrukce: slitina hliníku Provedení (materiál): slitina hliníku Prostředí: suché; prašné; mokré Provozní teplota: -10°C » +50°C Rozměr váhy šx v x d (mm):S nájezdy: 930 x 20 x 470930 x 20 x 730 Umístění: na pevný podklad - betovová vozovka Krytí: IP-65 Cena za jeden nájezd bez indikátoru!

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz
















































