[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.png]


Radwag MAC

Sušící váhy jsou zařízení navržené pro určování vlhkosti obsažené v relativně malých vzorcích různých materiálů. Sušící váhy MAC umožňují:

- snadnou obsluhu díky podsvícenému LCD displeji
- sušící profily (standart, rychlý, krokový, klidný)
- dokončovací mód (manuální, automatický, stabilní vlhkost, určený časem)
- halogenové lampy nebo infrazářiče
- GLP/GMP tisky a zprávy
- standartní a nestandartní aplikace
- optimalizovaný provoz díky módu halogenových lamp

[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



Maximální kapacita sušící váhy série MAC je 210g / 1mg. Vlhký vzorek je měřen s přesností 0,001% (u MAC 50/1 s přesností 0,0001%). Maximální sušící teplota je 160°C (za příplatek lze navýšit na 250°C). Sušící váhy jsou určené pro vážení s jednorázovými Alu miskami o průměru 90mm.

Radwag MAX
Standardní teplota 160 °C, sušení pomocí halogenové lampy, automatické ukončování procesu sušení, podsvícený grafický displej, rozšířené databáze a uživatelské menu, externí kalibrace, procedury GLP, komunikační port RS 232. Paměť pro 99 uživatelských procedur, vizualizace sušícího procesu, možnost tisku měřeného procesu (archiv ukončených procedur). Možnost měření permeability vypařované vody (pro zkoumání vlastností materiálu), 4 typy sušících profilů.

Napájení: ze sítě 230V/50Hz

Alternativní napájení: není možné

Komunikační rozhraní: RS 232, PS/2

Způsob kalibrace: externí

Provedení displeje: grafický, podsvícený

	MODEL
	Váživost
	Dílek

	MAC 110
	110 g
	0,001 g

	MAC 210
	210 g
	0,001 g 

	MAC 50
	50 g
	0,001 g

	MAC 50/1
	50 g
	0,0001 g 

	MAX 50
	50 g
	0,001 g

	MAX 50/1
	50 g
	0,001 g

	MAX 60
	60 g
	0,001 g





SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

