[image: image1.png]



[image: image2.jpg]



[image: image3.emf]
Set obsahuje: 2x vážící platformy, 1x vážní indikátor (pro vážení jedné nápravy), dodací lhůta cca 3 týdny

[image: image4.jpg]


Přenosná nájezdová automobilová váha do 15t pro zjištění zatížení kol nebo náprav automobilů.
Nájezdové váhy řady L15B lze použít i pro jednoduché mobilní vážení aut nebo kamionů.
Je možné vážit postupně jednotlivé nápravy automobilu a jednotlivé hmotnosti sečítat, nebo zvážit naráz celý automobil při použití tolika vah současně, kolik má automobil kol.
K platformám je připojena vážní jednotka, která má zabudovaný režim vážení pro tyto účely. Lze propojit paralelně až 10 vah (platforem) na jeden indikátor (toto řešení je úsporné, ale méně praktické s ohledem na roztažení kabeláže), nebo je možno připojit vždy indikátor ke každému páru vah (tím lze zjistit vždy zatížení každé jednotlivé nápravy) či ke každé jednotlivé platformě.
Všechny váhy L15B jsou před expedicí k uživateli vždy důkladně přezkoušeny a je garantována přesnost při vážení. Tyto váhy však nebyly podrobeny metrologickým zkouškám, proto je není možno ověřit (cejchovat) a tedy používat v přímém obchodním styku!
Váhu tvoří hliníková samonosná konstrukce - snímač, doplněná dvěma masivními gumovými nájezdy.
Uzavřená konstrukce zajišťuje dobré krytí proti mechanickému poškození, nečistotám a vodě.

Technická data:
Váživost (t):
15
Dílek - přesnost (kg):
5
Rozměr vážní plochy (mm):
315x710
Certifikace:
pro neobchodní vážení - kontrolní vážení
Funkce váhy:
vážení
Provedení vážní plochy:
hliník
Provedení konstrukce:
slitina hliníku
Provedení (materiál):
slitina hliníku
Prostředí:
suché; prašné; mokré
Provozní teplota:
-40°C » +80°C
Rozměr váhy šx v x d (mm): 813x 33x 500
S nájezdy:
813x 33x 1170
Umístění:
na vozovku
Krytí:
IP-65
Hmotnost váhy (kg):
44

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz
















































