[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



KERN HUS


[image: image4.jpg]



	MODEL
	váživost
	dílek

	MLS 65-3A
	60 kg
	20 g

	MLS 150-2A
	150 kg
	50 g


 KERN MLS-A 


- Grafický LCD displej,  podsvícený 
- Dosavadní doba sušení
- Aktuální teplota
- Zobrazení vlhkosti v %
- Momentální podíl vlhkosti v %


*******************************************************************************************

	MODEL
	váživost
	dílek

	MLB 50-3N
	50 g
	0,001 g


[image: image5.jpg]


KERN MLB 50-3N
· Úprava program CAL. Vnější test závaží k dispozici další ceny
· 3 displeje pro teplotu, sušení v%, doba sušení

· Aplikace stůl. Různé příklady v uživatelském manuálu
· 2 halogenová topidla křemenné sklo 200 W každý

*******************************************************************************************

	MODEL
	váživost
	dílek

	MLB 3HA160N
	50 g
	0,001 g


[image: image6.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



KERN MLS 3HA160N
· Uživatelské pokyny krok za krokem na displeji. Volba jazyka: němčina, angličtina, španělština

· Vážení v pomoci definované cílové hodnoty [g] s nastavitelnou tolerance v rozmezí 1% - 25% cílové hodnoty

· Bilance obsahuje paměť pro automatické sekvence 99 kompletní sušení. Na paměti 12 bezplatných znaků
· Aplikace stůl. Různé příklady v uživatelském manuálu
· 1 halogenové křemenné sklo ohřívač 400 W

*******************************************************************************************

	MODEL
	váživost
	dílek

	MLB 120-3
	50 g
	0,001 g


[image: image7.jpg]


KERN MRS 120-3

· Uživatelské pokyny krok za krokem na displeji. Volba jazyka: němčina, angličtina, francouzština, španělština
· Vážení v pomoci definované cílové hodnoty [g] s nastavitelnou tolerance v rozmezí 1% - 25% cílové hodnoty

· 4 displeje pro výsledky v g nebo%, v režimu vytápění, teploty a času

· Bilance obsahuje paměť pro automatické sekvence 20 kompletních sušení

· Pozorovací okno nad vzorku, užitečné během počátečního nastavení

· Halogenové křemenné sklo ohřívač 400 W

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

