[image: image1.png]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.emf]Velmi oblíbená váha do 120kg HCG-120 pro kontrolní vážení v přenosném kufříku.
Používá se nejčastěji jako poštovní váha na vážení balíků - balíková váha, sudů s pivem(KEG), dále jako váhy do výrobních a technologických provozů - technologické 
váhy, váhy do skladů - skladové váhy, váhy pro kontrolní vážení - kontrolní váhy. 
Váha má velmi silnou ocelovou konstrukci oproti jiným vahám v této kategorii. Vrchní deska je nerezová a pod ní je ocelová konstrukce tvořena silným tvarovaným plechem.

Charakteristika:

Displej - 5 míst velikost 25 mm
Klávesnice – 4 funkce: ON/OFF, ZERO/TARE, kg/lb, PCS
Rozsah Táry : 100 %
Napájení : DC 9V/100mA - pouze baterie
Rozměry vážní plochy : 270 x 270 mm
Hmotnost : 4 kg

Technická data:
Váživost (kg): 120
Dílek - přesnost (g): 20
Rozměr vážní plochy (mm): 270 x 270
Certifikace: pro kontrolní vážení - bez ověření
Funkce váhy: vážení, počítání kusů
Provedení vážní plochy: nerez
Provedení konstrukce: lak
Provedení (materiál): lak/nerez
Napájení: DC 9V/100mA - pouze baterie
Displej: LCD - 25 mm
Komunikační rozhraní: není
Prostředí: suché;prašné
Provozní teplota: +15°C » +40°C
Příkon: 1 W
Rozměr váhy šx v x h (mm): 270 x 50 x 270
Umístění: na podlahu, stolek
Krytí: IP-54
Hmotnost váhy: 2,9kg bez kufříku; 4 kg s kufříkem

Jedná se o technologickou váhu

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz
















































